Rittal Automation Systems

Опитувальний лист на автоматику вентиляції

Поля обов'язкові до заповнення.

Замовник:

Об'єкт:

Адреса об'єкта:

Контактна особа*:

Телефон*:

E-mail*:

Необхідне відзначити знаком  ×,  або підкреслити, описати додаткові вимоги.

| 1. Назва обладнання | Припливний вентилятор |
| --- | --- |
| - Напруга живлення, В: | 220/ 380 / 440/ 690 |
| - Потужність, кВт |  |
| - Номінальний струм, А: |  |
| - Тип запуску | Прямий пуск/ ППП/ ЧП/ |
| - Резерв двигуна | Так / Ні |
| - Ротація (реверс) двигуна | Так / Ні |
| - Сервопривід заслінки притоку | Ні/ 24 В/ 220 В |
| - Напруга ланцюгів управління | 24V DC/ 48VDC/ 24V AC/ 110VDC/ 48VAC/ 220VAC/ Інше, вказати: |
| - Тип схеми управління | Релейно – контакторна/ Програмований логічний модуль (реле)/ Програмований логічний контролер/ Вказати бажаного виробника/модель |
| - Зв'язок із системою вищого рівня. | Тип інформаційної мережі Profibus Modbus, Ethernet, Modbus TCP Iнше: Ні |
| - Спосіб регулювання, зворотний зв'язок | Рівень / Тиск/ Обороти/ Момент/ Інше, вказати: |
| - Пульт управління | Поєднаний на дверцятах шафи/ Окремо/ Інше, вказати: |
| - Наявність панелі HMI | Так / Ні |
| - Контроль параметрів мережі | Потужність Споживання, кВт/год/ Струм/ Гармоніки/ Частота/ Потужність реактивну/ Світлова індикація наявності фаз вказати 1-й, 2-х, 3-х/ Інше, вказати: |
| - Місце установки шафи | У приміщенні/ Під навісом/ На вулиці/ |
| - Навколишня середа | Температура/ Вологість Пил/ |

| 2. Корпус шафи автоматики |  |
| --- | --- |
| - Виконання шафи: | Пластик/ Метал |
| - Ступінь захисту: | IP33 / IP54/ IP65/ IP66/ |
| - Введення кабелю: | Знизу / Зверху |
| - Два введення з АВР: | Так / Ні |
| - Одне введення: | 220В / 380В/ |
| - З джерелом безперебійного живлення | Так / Ні |
| - Розетка в шафі: | Так / Ні |
| - Обігрів шафи | Так / Ні |
| - Вентиляція шафи | Так / Ні |
| - Додаткові вимоги: |  |